- 企业采购

- 竞争性磋商文件

- 项  目  号：YXJM-2025-0106

磋商项目名称：重庆渝湘精密机械有限公司对刀仪

- 采购人：重庆渝湘精密机械有限公司

- 二〇二五年一月

- 目   录

第一篇  采购邀请书	- 2 -

一、竞争性磋商内容	- 2 -

二、资金来源	- 2 -

三、供应商资格条件	- 2 -

四、磋商有关说明	- 2 -

五、其他相关规定........................................................................................- 5 -

六、联系方式	- 5 -

第二篇  采购技术需求	- 6 -

第三篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 6 -

一、磋商程序及方法	- 7 -

二、评审标准	- 7 -

三、无效响应	- 9 -

四、采购终止	- 9 -

第四篇  采购合同	- 10 -

第五篇  响应文件编制要求	- 13 -

一、经济部分	- 14 -

二、技术部分	错误！未定义书签。

三、资格条件	- 17 -

## 第一篇  采购邀请书

根据重庆渝湘精密机械有限公司（以下简称：采购人）办公会集体决议，对本公司对刀仪采购进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

## 一、竞争性磋商内容

(1)项目名称：重庆渝湘精密机械有限公司对刀仪。

(2)最高限价：40（万元）

(3)成交供应商数量： 1 （名）

## 二、资金来源

企业自筹，合计金额为40万元。

## 供应商资格条件

1.供应商为制造商的，营业执照经营范围具有制造或销售拟招标设备的内容。

## 2.供应商为代理商的，必须有投标产品制造商的品牌授权书，并同时提供制造商的营业执照，证明具有制造或销售拟招标设备的能力。

## 四、磋商有关说明

## （一）竞争性磋商发放期限：自企业采购竞争性磋商文件发放之日起三个工作日。

（二）递交响应文件地点：重庆涪陵区李渡新区盘龙路36号重庆渝湘精密机械有限公司会议室。

## （三）递交响应文件截止时间：2025年1月13日北京时间09:30（根据采购人通知为准）

## （四）磋商开始时间：2025年1月13日北京时间09:30（根据采购人通知为准）

## (五)谈判费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

(六)竞争性磋商文件

1.竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

2.本竞争性磋商文件中，谈判小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件全部内容。

3.评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。谈判小组判断磋商响应文件，仅基于现场响应文件本身，而不靠外部递交材料补充或说明。

## (七)磋商要求

## 1.报价方式

本项目报价须为人民币报价，报价包括但不限于产品设计费、专利费（如果有）、制造费、产品费、辅材费、运输费（含二次搬运）、包装费、税费、保险费、安装费、调试费、特殊工具费、保修期内的售后服务费、培训费等完成本项目所需的一切费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿任何费用。

## 2.计划付款方式  (供应商根据自身情况，在响应文件中载明能接受的付款条件)

（1）本设备的中标供应商在签订合同后7个工作日内，采购人以电汇方式向供应商支付合同总金额的30%作为预付款。同时，供应商须开具相应金额的发票。

（2）供应商的设备完成出厂前，须经采购人验收。验收合格后再支付合同总金额的30%货款，同时，供应商须向采购人开具合同总金额的全额发票。7个工作日内将合同标的物安全运送至采购人指定位置。

（3）设备安装调试完毕并正常运行一个月后进行终验收。合格后十五个工作日内采购人向供应商支付合同总金额的30%。

（4）剩下合同总金额的10%为质量保证金，设备运行1年无重大质量问题，支付给供应商。

3.响应文件

3.1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

3.2.响应文件组成

响应文件由“第五篇响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第五篇响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

4.联合体（本项目不接受联合体磋商）

5.磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

6.修正错误

7.1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

7.2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

8.提交响应文件的份数和签署

8.1.响应文件一式二份，其中正本一份，副本一份，纸质文件正、副本如不一致以纸质文件正本为准。副本可为正本的复印件

8.2.响应文件按竞争性磋商文件的要求签署或盖章。

9.响应文件的递交

响应文件的正本、副本均应密封送达磋商地点，应在封套上注明磋商项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

10.供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

## (八)、成交供应商的确认和变更

- 1.成交供应商的确认

评审结束后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

- 2.成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展企业采购活动。

## (九)、成交通知

1.成交供应商确定后，将在采购人公示栏中向社会公开发布、张帖成交结果公告。

2.结果公告发出同时，采购人将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

3.《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## (十)、签订合同

1.采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

2.竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

3.合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

4.合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

## (十一)、项目验收

采购人按照供应商满足的技术要求、产品功能、履约情况等组织验收，供应商不得无故拖延或附加额外条件。

## 五、其它有关规定

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

4.本项目不接受合同转包或违法分包（投标人须提供承诺，格式自拟），否则按无效处理。

## 六、联系方式

- （一）采购人：重庆渝湘精密机械有限公司

联系人：王老师              辜老师

电  话：17323758938       13436175883

地  址：涪陵区李渡新区盘龙路36号

## 第二篇  采购技术需求

## 一、项目概述

重庆渝湘精密机械有限公司（以下简称“渝湘公司”）成立于2015年1月28日，位于重庆市涪陵李渡新区盘龙路36号，是一家专门生产汽车空调压缩机压铸件的企业。现因生产需求，需购买一台对刀仪

二、 项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 设备型号 | 工程性质 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对刀仪 | / | 交钥匙工程 | 1 | 套 |  |

三、技术规格要求：（功能及技术参数不低于以下配置）

1、测量范围：最大测量直径X= 400mm

最大测量高度Z=400mm

2、最大承载刀具重量150kg

3、能测量刀具高度、半径等参数。具有测量值保存和多刃刀具测量功能，刀具在测量时可一键同时测量刀刃直径，有效长度，刀尖圆弧半径，主偏角，副偏角等参数。还可测量理论半径、理论长度、相对于棱边直径的长度、相对于长度下的直径、径向跳动等参数，具有自动识别刀具切削刃和刀具检查功能。

4、重复测量精度：± 0.002 mm

主轴跳动：小于0.002mm

- 自动完成刀刃测量避免人为因素干扰测量结果，并打印出检测结果。

6、刀具装夹高精度主轴具备快速互换功能，配备BT30、BT40、HSK63刀座。拉紧方式要机械拉紧。

四、安装调试、培训

4.1、乙方要有专职有资格的操作人员在安装系统设备过程中指导甲方和其他相关人员。乙方应在现场对操作维护人员进行单独的机器操作指导以及培训。

4.2、培训内容：设备构成、设备操作、软件功能、维护保养等。

4.3、培训应达到程度：能掌握设备的基本工作原理、设备的基本组成及结构、设备正常维护的方法及技能，操作人员应能熟练设备的操作。

4.4、培训地点在甲方工厂，甲方保留对培训过程录象的权利。

五、验收程序

对刀仪到达甲方并完成安装调试后进行验收，验收须甲方现场由乙方派员进行，甲方人员参加的情况下完成以下验收：

现场开箱验收：满足合同和装箱单的要求、设备出厂合格证书，出厂精度检验证书等。

外观验收：仪器外观不得有划伤，锈蚀等缺陷。

功能验收：仪器测试功能达到本技术要求。

精度验收：仪器检测精度由有资质第三方机构检定，检定符合要求的费用由甲方支付，如检定不符合要求检定费用由乙方支付，并重新调试直到符合终验收要求为止。

六、售后要求

设备质保期1年，设备无论在质保期内外，在接到我司报修通知后，2小时内响应，48小时内(节假日除外）赶到现场并解决问题。

- 第三篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

## 一、磋商程序及方法

（一）谈判按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的竞争性磋商小组（以下简称谈判小组）分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性审查和符合性审查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。审查资料如下：

1.1供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。

1.2 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

1.3 品牌授权书。

1.4 按竞争性磋商文件“响应文件编制要求”签署或盖章。

（三）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（四）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。                                                                                       供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（五）经磋商确定最终采购需求，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，(《最后报价表》在磋商现场向采购人提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（六）本项目磋商小组采用综合评标法对提交最后报价的供应商的响应文件进行评审。

（七）磋商小组按照评审规则，按总分得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

## 二、评审标准

重庆渝湘精密机械有限公司二期办公楼商用电梯采用综合评标办法，总分100分。总分=商务分数+技术分数+综合评分。总分得分由高到低排序，总分最高者评为中标候选人。（若备件销售价格高于其他投标单位平均价格，可以不列为第一中标候选人。）总分相同时，最终投标价格最低者为中标候选人；总分相同，且最终投标价格价格也相同者，技术评分最高者评为中标候选人。具体评标细则如下：

| 类别 | 评审内容 | 单项分值 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务 部分 60分 | 投标报价 | 60分 | 1）评标基准价的计算方法 |
|  |  |  | A=评标基准价（评标基准价是指所有有效报价的算术平均值） |
|  |  |  | ①投标人数大于等于6家时，去掉一个最高报价、一个最低报价，计算其他有效报价的算术平均值V。 |
|  |  |  | ②投标人数小于6家时，取所有有效报价的算术平均值。 |
|  |  |  | ③综合评分细则中所示有效报价指供应商最后一次报价。 |
|  |  |  | 2）价格标评标方法： |
|  |  |  | ① 当有效报价等于基准报价时得40分。当有效报价每低于评标基准价2%则加1分，加满60分为止。当有效报价每高于评标基准价2%则扣1分。直到扣完为止。 |
|  |  |  | ②评分过程中取小数时，用四舍五入的方法保留小数点后一位数字。 |
|  |  |  | 3）本项得分最低为零分，不计负分。 |
| 技术 部份 40分 | 技术响应 | 30分 | 有效投标人的起评分为20分。本磋商文件《采购技术需求》中带（▲）号标注的部分，每正偏离一条从起评分中加1分。 |
|  |  |  | 招标方提供的《采购技术需求》条款投标方需要逐条响应，如果与招标方表述不一致的地方，需按要求列在《技术响应偏离表》里。 |
|  |  |  | 所有不能响应的条款需按要求列在《技术响应偏离表》里。 |
|  |  |  | 开标时，投标方的技术代表针对《技术响应偏离表》列出的偏离项可以当面澄清和答疑，澄清和答疑的内容将纳入技术协议条款并约定。经招标方评审，不影响设备性能且满足招标方的生产、使用需求，可视为不算偏离项。 |
|  |  |  | 每一项偏离项扣-0.5分。扣完为止，不计负分。 |
|  | 综合评审 | 10分 | 招标采购小组评标委员会结合质保期、交货期、设备性能、货物适用性、安装调试服务、备件价格、售后服务、合同条款以及以往业绩等进行综合评估。 |
| 总分 |  | 100分 |  |

## 三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加磋商；

（三）供应商所提交的响应文件不按“第五篇响应文件编制要求”签署或盖章；

（四）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与磋商；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

## 第四篇   采购合同

一、定义

（一）甲方（需方）即采购人，是指接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

（二）乙方（供方）即成交供应商，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

（三）合同是指由甲乙双方按照磋商文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（四）合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

（五）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

二、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

三、合同价格

（一）合同价格即合同总价。

（二）合同价格包括产品设计费、专利费（如果有）、制造费、产品费、辅材费、运输费（含二次搬运）、包装费、税费、保险费、安装费、调试费、特殊工具费、保修期内的售后服务费、培训费与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

（三）合同价格为不变价。

四、转包或分包

（一）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（二）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（三）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

五、质量保证及售后服务

（一）乙方应按文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（二）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

1.更换：由乙方承担所发生的全部费用。

2.贬值处理：由甲乙双方合议定价。

3.退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（三）如在使用过程中发生质量问题，乙方应按质量保证及售后服务内容的约定执行。

（四）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

(五)成交供应商或制造商在质期外的售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应是本次投标时响应文件中载明的配件及单价，未经采购人同意不得无理提高配件单价或使用非原厂配件及单价。一旦出现类似情况，采购人的一切经济损失全部由成交供应商和制造商全额承担。

六、付款

（一）本合同使用货币未作特别说明的均为人民币。

（二）付款方式：银行承兑或电汇。

（三）付款方法：同本项目中关于谈判成交付款方式的约定。

七、检查验收

（一）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

（二）货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方响应文件中所提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照谈判文件和响应文件的成交内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

（三）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

八、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货期内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

（一）供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

（二）根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

九、合同争议的解决

（一）当事人友好协商达成一致

（二）在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

十、违约责任

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

十一、合同生效及其它

（一）合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

（二）合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

（三）合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

（四）合同需提供担保的，按《中华人民共和国民法典》规定执行。

（五）本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定。

## 第五篇  响应文件编制要求

一、经济部分

## （一）竞争性磋商报价函

## （二）分项报价表

## (三) 易损备品备件及质保期外服务费报价表

二、技术部分

（一）技术响应偏离表

（二）其他技术资料

## 三、资格条件

## （一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件、品牌授权书等。

## （二）法定代表人身份证明书（格式）

## （三）法定代表人授权委托书（格式）

## 一、经济部分

(一)  竞争性磋商报价函

（采购人名称）  ：

我方收到____________________________（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的服务，初始报价为人民币大写：         ；人民币小写：      元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3.我方承诺：本次磋商的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

年   月   日

（二）分项报价表

项目号：

磋商项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 数量 | 单价 (元） | 合计 (元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价： 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：                           法定代表人或法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

整机质保年限：

年     月     日

注：

1.请供应商完整填写本表；

## 2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

（三）易损备品备件及质保期外服务费报价表

项目号：

磋商项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 数量 | 单价 (元） | 合计 (元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ...... |  |  |  |  |  |  |
| 质保期外服务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | / | / | / | 单位 | 单价 (元） | 合计 (元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ...... |  |  |  |  |  |  |

供应商：                           法定代表人或法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

- 请供应商完整填写本表；

- 该表可扩展，并逐页签字或盖章。

## 二、技术部分

（一）技术响应偏离表

- 项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第二篇  采购技术需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据产品实际情况，如有差异，在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5、若“有偏离”而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

（二）其他技术资料(格式自定)

## 三、资格条件

（一）

1.法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件；

## 2.供应商为代理商的，提供投标产品制造商的品牌授权书，并同时提供制造商的营业执照。

（二）法定代表人身份证明书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |

身份证复印件须加盖供应商公章。

（三）法定代表人授权委托书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |

身份证复印件须加盖供应商公章。

（供应商公章）

年   月   日

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

(四）其他与项目有关的资料（自附）

最后报价表

项目号：

磋商项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 数量 | 单价 (元） | 合计 (元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价： 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：                           法定代表人或法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展。

3.供应商成交价为本表报价。

4.本表报价与响应文件报价函中的总报价相比的下浮比例，也是将来购买备品备件和易损件时与响应文件中备品备件和易损件报价的下浮比例。

5.本表不装订在响应文件中，在磋商后根据磋商实际情况重新填报提交。

- （结束）