
企业采购

竞争性磋商文件
项  目  号：YXJM-2025-12-01
磋商项目名称：重庆渝湘精密机械有限公司铝水除气机采购项目
采购人：重庆渝湘精密机械有限公司

二〇二五年十二月

目   录

- 3 -第一篇  采购邀请书


- 3 -一、竞争性磋商内容


- 3 -二、资金来源


- 3 -三、供应商资格条件


- 3 -四、磋商有关说明


    五、其他相关规定........................................................................................- 4 -
- 6 -六、联系方式


- 7 -第二篇  采购技术需求


- 10 -第三篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止


- 10 -一、磋商程序及方法


二、评审标准
- 10 -
- 12 -三、无效响应


- 12-四、采购终止


- 13 -第四篇  采购合同


- 16 -第五篇  响应文件编制要求


- 17 -一、经济部分


二、技术部分
-20-
- 22 -三、资格条件





第一篇  采购邀请书
根据重庆渝湘精密机械有限公司（以下简称：采购人）办公会集体决议，对本公司铝水除气机采购进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

竞争性磋商内容

	项目名称
	最高限价

（万元）
	磋商保证金

（万元）
	采购数量（台）
	成交人数量（名）
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	备注

	重庆渝湘精密机械有限公司铝水除气机采购项目
	10
	5000
	1
	1
	工业
	


二、资金来源

企业自筹，合计金额为10万元。

供应商资格条件

1.供应商为制造商的，营业执照经营范围具有制造或销售拟招标设备的内容。
2.供应商为代理商的，必须有投标产品制造商的品牌授权书，并同时提供制造商的营业执照，证明具有制造或销售拟招标设备的能力。

四、磋商有关说明
（一）竞争性磋商发放期限：自企业采购竞争性磋商文件发放之日起三个工作日。

（二）递交响应文件地点：重庆市涪陵区马鞍街道龙宏路4号。

（三）递交响应文件截止时间：2025年12月25日北京时间9:30（根据采购人通知为准）

（四）磋商开始时间：2025年12月25日北京时间10：00（根据采购人通知为准）

(五)谈判费用及磋商保证金
参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

1.磋商保证金递交

供应商应足额交纳磋商保证金（保证金金额详见本篇第一条竞争性磋商内容），并从其供应商账户转账或电汇方式转（汇）入至采购人指定的银行账户，2025年12月24日北京时间12:00时前应到账（现金不受理）；磋商保证金进账凭据需标注项目名称，项目名称可简写，转账赁证随同标书一起到投标现场。若未缴纳保证金视为弃标。
注：递交响应文件时保证金缴纳凭证随身携带备查。

2.磋商保证金账户

户  名：重庆渝湘精密机械有限公司

开户行：平安银行重庆涪陵支行

账  号：11014736384005
3.各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

4.保证金退还方式

未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内按资金来款渠道直接退还，成交供应商的磋商保证金在采购合同签订后5个工作日内按资金来款渠道直接

5.履约保证金：中标过后，签合同之前，中标方需交纳成交额的5%作为履约保证金。设备终验收合格后原路退回。

6.履约保证金账户

户  名：重庆渝湘精密机械有限公司

开户行：平安银行重庆涪陵支行

账  号：11014736384005
(六)竞争性磋商文件

1.竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

2.本竞争性磋商文件中，谈判小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件全部内容。

3.评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。谈判小组判断磋商响应文件，仅基于现场响应文件本身，而不靠外部递交材料补充或说明。
(七)磋商要求

1.报价方式
本项目报价须为人民币报价，报价包括但不限于产品设计费、专利费（如果有）、制造费、产品费、辅材费、运输费（含二次搬运）、包装费、税费、保险费、安装费、调试费、特殊工具费、保修期内的售后服务费、培训费等完成本项目所需的一切费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿任何费用。
2.计划付款方式  (供应商根据自身情况，在响应文件中载明能接受的付款条件)
（1）本设备的中标供应商在签订合同后7个工作日内，采购人以电汇方式向供应商支付合同总金额的30%作为预付款。支付预付款之前供应商须开具相应金额的发票。
（2）供应商的设备完成出厂前，须经采购人验收。验收合格后再支付合同总金额的30%货款作为提货款，同时，支付提货款之前供应商须开具合同总金额余下的金额发票。7个工作日内将合同标的物安全运送至采购人指定位置。

（3）设备安装调试完毕并正常运行一个月后进行终验收。合格后十五个工作日内采购人向供应商支付合同总金额的30%。

（4）剩下合同总金额的10%为质量保证金，设备运行1年无重大质量问题，支付给供应商。

 （5) 支付方式：电汇
3.响应文件

3.1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

3.2.响应文件组成

响应文件由“第五篇响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第五篇响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

4.联合体（本项目不接受联合体磋商）

5.磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

6.修正错误

7.1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

7.2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

8.提交响应文件的份数和签署

8.1.响应文件一式二份，其中正本一份，副本一份，纸质文件正、副本如不一致以纸质文件正本为准。副本可为正本的复印件

8.2.响应文件按竞争性磋商文件的要求签署或盖章。
9.响应文件的递交

响应文件的正本、副本均应密封送达磋商地点，应在封套上注明磋商项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

10.供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

(八)、成交供应商的确认和变更

1.成交供应商的确认

评审结束后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

2.成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展企业采购活动。
(九)、成交通知

1.成交供应商确定后，将在采购人公示栏中向社会公开发布、张帖成交结果公告。

2.结果公告发出同时，采购人将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

3.《成交通知书》将作为签订合同的依据。

(十)、签订合同

1.采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

2.竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

3.合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

4.合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

(十一)、项目验收

采购人按照供应商满足的技术要求、产品功能、履约情况等组织验收，供应商不得无故拖延或附加额外条件。
五、其它有关规定

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

4.本项目不接受合同转包或违法分包（投标人须提供承诺，格式自拟），否则按无效处理。

六、联系方式

（一）采购人：重庆渝湘精密机械有限公司

联系人：王老师              邓老师
电  话：17323758938         18323949585
地  址：重庆市涪陵区龙宏路4号

第二篇  采购技术需求

一、项目概述

重庆渝湘精密机械有限公司（以下简称“渝湘公司”）成立于2015年1月28日，位于重庆市涪陵区马鞍街道龙宏路4号，是一家专门生产汽车空调压缩机压铸件的企业。现因订单量增加，为满足订单交付，需新购一套铝水除气机设备设备。

本项目投标的前提:

乙方愿意按技术协议的条款规定的技术要求和质量要求执行。

乙方必须具备相应的安装、调试服务能力和一定的试验检测能力。

二、设计原则

1.确保固定式除气机设备的功能满足甲方要求。

2.确保固定式除气设备操作便利，使用安全，质量稳定可靠。

3.乙方提供设备的安全性能。

4.乙方提供的设备规格参数。

5.甲方提供相应所需设备规格参数及安全要求。

三、甲方采购明细单

	序号
	设备名称
	型号
	数量
	单位
	备注

	1
	固定式旋  转除气机
	/
	1
	台
	用于1.5吨转运包适配高温、多尘铸造现场，电气元件防护等级需高于接触温度，适配铝液温度： 640-750℃。


三、技术要求内容：

1.除气机为固定式，在底部用地脚螺栓固定在地基上，有转运包限位挡板（符合我司转水包尺寸），工作地面要有固定钢板放置转运包避免地面受损。

2.除气机具有自动/手动两种运行模式。在选择“手动”运行时，需要人工操作才能投入运行；在选择“自动”运行时，吊臂升降、转子旋转的启停、转子转速的时机等，都是按照预先设定的程序自动进行。运行过程中出现压力异常、电动机过载、变频器故障，均自动报警，在转子未上升到位时氮气供应不能断开。

3.转子升降系统：滚轮为自润滑轴承，确保升降灵活平稳 。主轴箱耐高温设计确保主轴箱可在高温辐射下连续工作，最高速旋转径向跳动≤0.04mm。石墨转子转速 100-600r/min（变频调节），支持转速数字显示。

4.加粉装置： 电动螺杆供料，接触粉料部件为304不锈钢，熔剂粉筒设观察视镜，适配最大5mm直径粉料，喷粉量0-350g/min（变频可调）。

5.精炼除气时间：0-99min（可调）时间到声光报警。

6.电子元件配置：均同等西门子、施耐德品牌。工作区内的电器元件及配线的防护采用耐高温材料。
7.压力异常，禁止自动运行启动或立即停止除气，自动上升复位并报警功能。

8.布线、布管规范，并要有必要的高温保护措施。 电源线以及进气管位于安全的部位,以防止下部炉温过高而烧坏或变软。

9.氮气压力、流量需支持表显和数显可调。

10.控制面板上需集成所有动作信号，异常显示报警。

备注： 上述 10项规格外的内容按乙方机械规格配置内容为准。

四 随机文件： 

1.设备使用说明书 1 套。 

2.说明书（U 盘）(内容与黄皮书一致)。 

3.设备电气、管路图

4.大保养所需物料清单、日常保养细则。

5.点检作业指导书

6.安全操作作业指导书

五、随机易损备件清单

1.石墨转子： 5套。

2.升降行程开关： 1套。
六、设备质量要求与验收：

1.设备质量保证不得少于1年在质保期内的所产生的费用由乙方承担包括零件更换。正常使用情况下，使用寿命不少于3年。设备使用过程中若出现问题，乙方应随时提供优质的售后服务（终身服务）。乙方接到甲方故障通知后，8 小时内利用通讯方式解决，需要到买方现场解决的情况下，24小时内到达（人为不可抗力除外）。

2.在甲方现场安装调试

2.1.设备到达甲方现场后，甲乙双方根据乙方提供的设备清单进行开箱验收并经双方签字确认。

2.2.设备安装调试完毕一个月后5个工作日内完成终验收。甲乙双方需派人到现场进行验收并签字确认。

七 培训

1.培训地点：甲方现场。

2.培训计划：乙方需要在培训前1天提供培训计划。

3.培训要求：

3.1.对现场操作人员，必须熟练操作设备并熟练处理一般异常；

3.2.对工艺人员、设备维保人员的培训，了解设备的工作原理、工艺步骤、常规保养、故障判断和维修知识；

4.操作培训内容：设备原理，一般操作技能，一般故障处理，安全与防护。

第三篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止
一、磋商程序及方法

（一）谈判按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的竞争性磋商小组（以下简称谈判小组）分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性审查和符合性审查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。审查资料如下：

1.1供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

1.2 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

1.3 品牌授权书。

1.4 按竞争性磋商文件“响应文件编制要求”签署或盖章。

（三）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（四）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。                                                                                       供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（五）经磋商确定最终采购需求，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，(《最后报价表》在磋商现场向采购人提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（六）本项目磋商小组采用综合评标法对提交最后报价的供应商的响应文件进行评审。

（七）磋商小组按照评审规则，按总分得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

二、评审标准
重庆渝湘精密机械有限公司铝水固定式旋转除气机采用综合评标办法，总分100分。总分=商务分数+技术分数+综合评分。总分得分由高到低排序，总分最高者评为中标候选人。（若备件销售价格高于其他投标单位平均价格，可以不列为第一中标候选人。）总分相同时，最终投标价格最低者为中标候选人；总分相同，且最终投标价格价格也相同者，技术评分最高者评为中标候选人。具体评标细则如下：

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]



	类别
	评审内容
	单项分值
	评  分  标  准

	商务
部分

50分
	投标报价
	50分
	1）评标基准价的计算方法

	
	
	
	A=评标基准价（评标基准价是指所有有效报价的算术平均值）

	
	
	
	①投标人数大于等于6家时，去掉一个最高报价、一个最低报价，计算其他有效报价的算术平均值V。

	
	
	
	②投标人数小于6家时，取所有有效报价的算术平均值。

	
	
	
	③综合评分细则中所示有效报价指供应商最后一次报价。

	
	
	
	2）价格标评标方法：

	
	
	
	① 当有效报价等于基准报价时得40分。当有效报价每低于评标基准价2%则加1分，最多加10分。当有效报价每高于评标基准价2%则扣1分。直到扣完为止。

	
	
	
	②评分过程中取小数时，用四舍五入的方法保留小数点后一位数字。

	
	
	
	3）本项得分最低为零分，不计负分。

	技术

部份

40分
	技术响应
	35分
	有效投标人的起评分为25分。本磋商文件《采购技术需求》中每正偏离一条从起评分中加1分。最多加10分。正偏离须标示并经甲方评审是否有效。

	
	
	
	招标方提供的《采购技术需求》条款投标方需要逐条响应，如果与招标方表述不一致的地方，需按要求列在《技术响应偏离表》里。

	
	
	
	所有不能响应的条款需按要求列在《技术响应偏离表》里。

	
	
	
	开标时，投标方的技术代表针对《技术响应偏离表》列出的偏离项可以当面澄清和答疑，澄清和答疑的内容将纳入技术协议条款并约定。经招标方评审，不影响设备性能且满足招标方的生产、使用需求，可视为不算偏离项。

	
	
	
	每一项偏离项扣1分。扣完为止，不计负分。

	
	
	
	售后服务方案：针对本项目采购需求提供售后服务方案，内容须包括：产 品质量保证、质保时间、质保范围、服务速度与效率、应急维修、备品备件、 服务咨询、保养、专人负责、专人巡检等内容。 


	综合评审
	15分
	招标采购小组评标委员会结合质保期、交货期、质保期外售后服备费用等进行综合评估。第一名：5分；第二名：4分；第三名：3分；

	总分
	100分
	


三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加磋商；

（三）供应商所提交的响应文件不按“第五篇响应文件编制要求”签署或盖章；

（四）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与磋商；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

                 第四篇   采购合同
一、定义

（一）甲方（需方）即采购人，是指接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

（二）乙方（供方）即成交供应商，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

（三）合同是指由甲乙双方按照磋商文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（四）合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

（五）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

二、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

三、合同价格

（一）合同价格即合同总价。

（二）合同价格包括产品设计费、专利费（如果有）、制造费、产品费、辅材费、运输费（含二次搬运）、包装费、税费、保险费、安装费、调试费、特殊工具费、保修期内的售后服务费、培训费与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

（三）合同价格为不变价。

四、转包或分包

（一）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（二）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（三）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

五、质量保证及售后服务

（一）乙方应按文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（二）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

1.更换：由乙方承担所发生的全部费用。

2.贬值处理：由甲乙双方合议定价。

3.退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（三）如在使用过程中发生质量问题，乙方应按质量保证及售后服务内容的约定执行。

（四）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 

(五)成交供应商或制造商在质期外的售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应是本次投标时响应文件中载明的配件及单价，未经采购人同意不得无理提高配件单价或使用非原厂配件及单价。一旦出现类似情况，采购人的一切经济损失全部由成交供应商和制造商全额承担。

六、付款

（一）本合同使用货币未作特别说明的均为人民币。

（二）付款方式：银行承兑或电汇。

（三）付款方法：同本项目中关于谈判成交付款方式的约定。

七、检查验收

（一）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

（二）货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方响应文件中所提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照谈判文件和响应文件的成交内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

（三）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

八、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货期内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

（一）供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

（二）根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

九、合同争议的解决

（一）当事人友好协商达成一致

（二）在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

十、违约责任

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

十一、合同生效及其它

（一）合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

（二）合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

（三）合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

（四）合同需提供担保的，按《中华人民共和国民法典》规定执行。

（五）本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定。

第五篇  响应文件编制要求
一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）分项报价表

(三) 易损备品备件及质保期外服务费报价表

二、技术部分
（一）技术响应偏离表
（二）其他技术资料
三、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件、品牌授权书等。

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

一、经济部分

                    (一)  竞争性磋商报价函

（采购人名称）  ：

我方收到____________________________（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的服务，初始报价为人民币大写：         ；人民币小写：      元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3.我方承诺：本次磋商的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：  

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

                                                  年   月   日

（二）分项报价表

项目号：                              

磋商项目名称：

	序号
	产品名称
	规格型号
	品牌及产地
	制造商名称
	数量
	单价

(元）
	合计

(元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	合计总价：     元（大写：                     ）




供应商：                           法定代表人或法定代表人授权代表：

  （供应商公章）                               （签字或盖章）

整机质保年限：

                                            年     月     日

注：

1.请供应商完整填写本表；

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

           （三）易损备品备件及质保期外服务费报价表

项目号：                              

磋商项目名称： 

	序号
	产品名称
	规格型号
	品牌及产地
	制造商名称
	数量
	单价

(元）
	合计

(元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	......
	
	
	
	
	
	

	质保期外服务费

	序号
	分项名称
	/
	/
	/
	单位
	单价

(元）
	合计

(元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	......
	
	
	
	
	
	


供应商：                           法定代表人或法定代表人授权代表：

  （供应商公章）                               （签字或盖章）

                                            年     月     日

注：

请供应商完整填写本表；

该表可扩展，并逐页签字或盖章。

二、技术部分

（一）技术响应偏离表
项目名称：
	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：
  （投标人公章）                               （签署或盖章）
                                            年     月     日
注：
1、本表即为对本项目“第二篇  采购技术需求”中所列服务要求进行比较和响应；
2、该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据产品实际情况，如有差异，在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；
3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；
4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）
5、若“有偏离”而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。
设备详细的技术资料（需要注明名称、规格型号、品牌）

设备组成清单

主要元件组成清单
主要技术参数
三、资格条件

（一）

1.法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件；

2.供应商为代理商的，提供投标产品制造商的品牌授权书，并同时提供制造商的营业执照。

             （二）法定代表人身份证明书（格式）

磋商项目名称：                                                
致：                     （采购人名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                             年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

	身份证正面
	身份证反面


身份证复印件须加盖供应商公章。  


         （三）法定代表人授权委托书（格式）
磋商项目名称：                                                
致：                     （采购人名称）：

            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

	身份证正面
	身份证反面


身份证复印件须加盖供应商公章。                 

（供应商公章）

年   月   日

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

(四）其他与项目有关的资料（自附）
最后报价表

项目号：                              

磋商项目名称： 

	序号
	产品名称
	规格型号
	品牌及产地
	制造商名称
	数量
	单价

(元）
	合计

(元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	合计总价：     元（大写：                     ）


供应商：                           法定代表人或法定代表人授权代表：

  （供应商公章）                               （签字或盖章）

                                            年     月     日

注：1.供应商应完整填写本表。
        2.该表可扩展。

3.供应商成交价为本表报价。
4.本表报价与响应文件报价函中的总报价相比的下浮比例，也是将来购买备品备件和易损件时与响应文件中备品备件和易损件报价的下浮比例。

5.本表不装订在响应文件中，在磋商后根据磋商实际情况重新填报提交。          
                             （结束）





